## форма 2.2.
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах.
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | проспект Московский 8 | проспект Московский 8, корпус 1 | проспект Московский 8, корпус 2 | проспект Московский 12 | проспект Московский 14 | проспект Московский 16
1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный | Свайный | Свайный | Свайный | Свайный | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | железобетонные | железобетонные | железобетонные | железобетонные | железобетонные | железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | монолит | монолит | монолит | монолит | монолит | монолит
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада. | - | Утепленный оштукатуренный | Утепленный оштукатуренный | Утепленный оштукатуренный | Утепленный оштукатуренный | Утепленный оштукатуренный | Утепленный оштукатуренный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская | Плоская | Плоская | Плоская | Плоская | Плоская
7. | Тип кровли | - | Рулонная | Рулонная | Рулонная | Рулонная | Рулонная | Рулонная
Подвалы.
8. | Площадь подвала по полу | - | - | - | - | - | - | -
Мусоропроводы.
9. | Тип мусоропровода. | - | - | - | - | - | - | -
10. | Количество мусоропроводов | - | - | - | - | - | - | -
Лифты (заполняется отдельно для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015
14. | Номер подъезда | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015
17. | Номер подъезда | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
18. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский | Грузо-пассажирский
19. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015
20. | Номер подъезда | - | 4 | - | - | 4 | - | -
21. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский | - | - | Грузо-пассажирский | - | -
22. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2017 | - | - | 2015 | - | -
23. | Номер подъезда | - | 5 | - | - | 5 | - | -
24. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский | - | - | Грузо-пассажирский | - | -
25. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2017 | - | - | 2015 | - | -
26. | Номер подъезда | - | 6 | - | - | 6 | - | -
27. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский | - | - | Грузо-пассажирский | - | -
28. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2017 | - | - | 2015 | - | -
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
29. | Вид коммунального ресурса | - | отопление | отопление | отопление | отопление | отопление | отопление
30. | Наличие прибора учета | - | да | да | да | да | да | да
31. | Тип прибора учета | - | с интефейсом | с интефейсом | с интефейсом | с интефейсом | с интефейсом | с интефейсом
32. | Единица измерения | - | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-12-25 | 2017-03-15 | 2017-05-10 | 2016-03-04 | 2015-12-01 | 2015-03-17
34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2021-11-07 | 2021-09-22 | 2021-02-16 | 2020-02-11 | 2019-10-12 | 2019-11-19
35. | Вид коммунального ресурса | - | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС
36. | Наличие прибора учета | - | да | да | да | да | да | да
37. | Тип прибора учета | - | с интефейсом | с интефейсом | с интефейсом | с интефейсом | с интефейсом | с интефейсом
38. | Единица измерения | - | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-12-25 | 2017-03-15 | 2017-05-10 | 2016-03-04 | 2015-12-01 | 2015-03-17
40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2021-11-07 | 2021-09-23 | 2021-02-16 | 2020-02-15 | 2019-10-12 | 2019-12-23
41. | Вид коммунального ресурса | - | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС
42. | Наличие прибора учета | - | да | да | да | да | да | да
43. | Тип прибора учета | - | без интефейса | без интефейса | без интефейса | без интефейса | без интефейса | без интефейса
44. | Единица измерения | - | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м.
45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-08-17 | 2016-11-05 | 2016-11-10 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01
46. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2023-06-15 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 2022-08-01 | 012.10.2022 | 2022-10-01
47. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение
48. | Наличие прибора учета | - | да | да | да | да | да | да
49. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом
50. | Единица измерения | - | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч
51. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2015-09-01 | 2015-01-27 | 2015-01-27
52. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2032-09-01 | 2032-09-01 | 2032-09-01
53. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение
54. | Наличие прибора учета | - | да | да | да | да | да | да
55. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом
56. | Единица измерения | - | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч
57. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2015-09-01 | 2015-01-27 | 2015-01-27
58. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2032-09-01 | 2032-09-01 | 2032-09-01
59. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение
60. | Наличие прибора учета | - | да | да | да | да | да | да
61. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом
62. | Единица измерения | - | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч
63. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2015-09-01 | 2015-01-27 | 2015-01-27
64. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2032-09-01 | 2032-09-01 | 2032-09-01
65. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | - | -
66. | Наличие прибора учета | - | да | да | да | да | - | -
67. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | - | -
68. | Единица измерения | - | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч | - | -
69. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2015-09-01 | - | -
70. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2032-09-01 | - | -
71. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | электроснабжение | - | -
72. | Наличие прибора учета | - | да | да | да | да | - | -
73. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | с интерфейсом | - | -
74. | Единица измерения | - | кВтч | кВтч | кВтч | кВтч | - | -
75. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2015-09-01 | - | -
76. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2032-09-01 | - | -
77. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | - | - | электроснабжение | - | -
78. | Наличие прибора учета | - | да | - | - | да | - | -
79. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | - | - | с интерфейсом | - | -
80. | Единица измерения | - | кВтч | - | - | кВтч | - | -
81. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | - | - | 2015-09-01 | - | -
82. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | - | - | 2032-09-01 | - | -
83. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | - | - | электроснабжение | - | -
84. | Наличие прибора учета | - | да | - | - | да | - | -
85. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | - | - | с интерфейсом | - | -
86. | Единица измерения | - | кВтч | - | - | кВтч | - | -
87. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | - | - | 2015-09-01 | - | -
88. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | - | - | 2032-09-01 | - | -
89. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | - | - | электроснабжение | - | -
90. | Наличие прибора учета | - | да | - | - | да | - | -
91. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | - | - | с интерфейсом | - | -
92. | Единица измерения | - | кВтч | - | - | кВтч | - | -
93. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | - | - | 2015-09-01 | - | -
94. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | - | - | 2032-09-01 | - | -
95. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | - | - | - | - | -
96. | Наличие прибора учета | - | да | - | - | - | - | -
97. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | - | - | - | - | -
98. | Единица измерения | - | кВтч | - | - | - | - | -
99. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | - | - | - | - | -
100. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | - | - | - | - | -
101. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение | - | - | - | - | -
102. | Наличие прибора учета | - | да | - | - | - | - | -
103. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом | - | - | - | - | -
104. | Единица измерения | - | кВтч | - | - | - | - | -
105. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017-07-13 | - | - | - | - | -
106. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2032-05-20 | - | - | - | - | -
Система электроснабжения
107. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное
108. | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2
Система теплоснабжения
109. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система)
Система горячего водоснабжения
110. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система)
Система холодного водоснабжения
111. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное
Система водоотведения
112. | Тип системы водоотведения | - | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное
113. | Объем выгребных ям | - | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют
Система газоснабжения
114. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует
Система вентиляции
115. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная | Приточно-вытяжная | Приточно-вытяжная | Приточно-вытяжная | Приточно-вытяжная | Приточно-вытяжная
Система пожаротушения
116. | Тип системы пожаротушения | - | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая
Система водостоков
117. | Тип системы водостоков | - | Внутренние | Внутренние | Внутренние | Внутренние | Внутренние | Внутренние
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
118. | Вид оборудования | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует